招 标 文 件

项目编号

## YH2022-1015001

项目名称

三坐标测量机设备采购

厦门银华机械有限公司

二零二二年十月

第一部分　投标邀请

厦门银华机械有限公司对三坐标测量机设备采购进行公开招标。现邀请合格的投标人参与投标。

1、招标编号：YH2022-1015001

2、招标货物名称、数量及主要技术规格：见后附：招标货物一览表

3、投标截止时间、地点：投标文件应于2022年10月31日上午12：00（北京时间）之前提交到厦门银华机械有限公司一楼采购部，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

4、开标时间、地点:2022年10月31日下午14：00（北京时间）于厦门银华机械有限公司二楼会议室。（如占用则改为三楼会议室）

5、投标人若通过邮寄方式递交投标文件，请在邮寄密封袋外注明函件内容(即：招标编号、货物名称、招标机构接受人名称、地址、邮政编码，同时写明投标人的名称、地址、联系人、联系电话，以便将迟交的投标文件原封退还)。

招标单位：厦门银华机械有限公司

地    址：厦门市集美区灌口镇灌口西路69号

邮    编：361023

电    话：0592-3795869

传    真：0592-7033357

招标联 系 人：郑建民（13859931654）

技术联 系 人：林谓坤(15859229683)

厦门银华机械有限公司

2022年10月20日

附：

招标货物一览表

| 合同 包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 技术规格及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 三坐标测量机设备 | 1台 | 详见招标文件 第二部分 |

第二部分  技术规格及要求

备注：请认真阅读以下条款，否则将有可能导致废标

1、全文中带有“*”的条款为必须实质性响应条款，对这些条款的任何负偏离或不满足将导致废标。

2、若招标文件中其它部分的相关条款与第二部分发生理解冲突，则以第二部分条款解释为准；如发生

招标文件的修改，则相关条款以更改通知为准。

3、图纸是招标文件不可分割的一部分，若招标文件第二部分的内容与图纸的内容发生冲突，则以招标

文件第二部分的内容解释为准。招标文件第二部分未体现的内容，若图纸有体现，则以图纸的内容解释为准。

4、招标文件的电子文档部份仅供参考。以书面招标文件的内容为准。

5、招标文件中所涉及货物的品牌、型号均为参考条款，投标人可投与之同档次或更高档次的相应货物，

低于该档次将导致废标。

6、本项目以合同包为单位，投标人必须完整地提供合同包要求的所有货物和服务，否则将导致该合同包废标。

7、本文所述技术要求，应视为保证运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则，一旦

中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。

8、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标，否则作废标处理。

9、不接受超过采购预算的投标报价。

一、技术指标及相关要求

1、设备名称：三坐标测量机

2、数量：1台

3、基本要求

3.1设备主要用途：检测液压件产品及零部件尺寸及形位公差，示例参见附件产品图纸。

3.2设备测量范围：X≥1000mm；*Y≥2000mm；Z≥800mm

*3.3报价不能超过50万元（含税）。

*3.4合同签订之日起， 40天 交付并安装完毕。

*3.5交付使用地点: 买方指定工厂（厦门）

4、技术要求

可用于多种工业应用，如首件和最终件检测，产品开发验证和过程控制等，满足对液压关键零部件检测测量系统分析，可极大提高生产过程中的检测效率和检测精度。

整机系统具备抗温变能力和抗形变/扭摆能力，整机空间结构的稳定，结构微形变、振动以及温度梯度变化对测量性能的影响甚微，整机系统在测量过程中具有极高的重复性和系统长期的稳定性。技术要求如下：

4.1性能指标

*4.1.1长度测量最大允许误差MPE(E0) ((m)：不大于2.7 + 3.3L/1000。

*4.1.2重复精度最大允许限 MPL(R0) ((m) ：不大于2.8。

*4.1.3 3D运动速度(mm/s)：≥450。

*4.1.4 3D运动加速度(mm/s2)：≥1500。

*4.1.5 光栅尺分辨率≤0.1µm。

*4.1.6图纸“缸体6K8001200”缸底与内孔垂直度0.2必须能够检测、图纸“缸盖6C8153001”各沟槽尺寸与形位公差必须能够检测。

*4.1.7适用工件最大重量：2000Kg

4.2设备结构

*4.2.1移动桥式整体封闭式框架结构，工作台固定不动，框架移动。

*4.2.2整机开敞性好，操作者在工作台左右两边都可方便的实现对工件底面和侧面的观察和测量，方便上下零件。投标文件附整机完整清晰图片，及详细介绍。

4.2.3工作台承重与量程相匹配；横梁采用高稳定性三角形合金横梁，Z轴采用陶瓷或金属轻质材料不得采用花岗石材料，保证机器稳定可靠的同时，要求满足整体质量轻，测量速度快，效率高的特点。

4.2.4电脑和打印机买方自配，供方提供电脑配置要求；若与电脑接入口有特殊要求，由供方提供三坐标测量机转换接口/接入卡。

4.2.5提供测量所需的工装夹具。

4.3.机器控制要求

*4.3.1带有三轴联动功能的便携式操纵盒,单摇杆结构，可以与测量软件实现通讯。

4.3.2 具有可靠性与安全性的国际认证。

4.3.3控制系统应具有保护功能，含测头防撞保护。控制柜中装有用于通风的风扇，同时控制柜前后有两个装有过滤栅格的通风口，具有良好防尘效果。

4.3.4当测量设备空闲时实现自动断电。

4.3.5移动和测量方式：手动和CNC。

4.3.6采供三坐标测量软件，稳定性好，功能强大，符合要求。 具有基本元素的测量，可实现对点、直线、平面、圆柱、圆锥、槽、球、椭圆、抛物面、阶梯柱、圆环、三阶平面、空间圆等基本几何元素的测量；用几何元素组合计算相交、对称、投影、距离、角度、中间元素，并计算和输出相关参数；可实现对相关元素的平行度、垂直度、倾斜度、同轴度、同心度、位置度、对称度等相关形位公差的计算和输出等。测量软件配置中、英文两种语言环境，具有图形化操作界面。

4.3.7支持三维数模导入——IGES，STEP 格式，并能实现无缝连接。测量数据以 IGES 文件输出，实现数据的双向传输。

4.3.8坐标系统及工件坐标系的建立、存储/调用与转换。

4.3.9多种格式的测量结果报告模板及自定义报告格式模板。

4.3.10 报告可以直接打印，或以 EXCEL、PDF、TXT、HTML 等文件格式存贮。

4.4探测系统

4.4.1自动旋转测座：A旋转角：0°至+105°，B摇动角：±180°。

4.4.2扫描测头校验效率高，完整校验的校验时间不超过1分钟。

4.4.3测针配套完整。

4.4.4探测孔深（孔直径 φ90mm）：≥160mm。

5、设备附件及选项：

5.1 在投标文件中详细列出随机配置的专用维修工具、易损件清单。

*5.2 列出可提供的设备附件、设备选项、备件和专用工具清单，单独报价并计入投标总价。

5.3 其它要求：

*5.3.1 应列出设备的标准配置项，并计入投标总价。

*5.3.2 应列出技术服务、培训的内容，如果是有偿服务，则单独报价，并计入投标总价。

5.3.4 应有同类型设备国内买方，并提供买方清单。

6、技术文件（投标人中标后需提供）：

技术文件主要包括随设备所附计量器件检定证书、产品合格证书以及使用、维护说明书，相关使用软件等，包括但不仅限于以下部分：

- 设备详细配置清单（包含辅助配置的品牌及型号）、使用寿命；

- 设备主要结构或机械图；

- 中英文用户操作手册、维修手册和软件光盘；

- 计量器件计量证书、产品合格证书、安全相关的证书；

- 备品备件及易损易耗件清单；

- 现场培训手册；

- 设备地基施工图；

- 机房相关要求。

*7、设备安装与验收：

7.1 培训：中标人应负责对买方最终免费提供不少于 5个工作日的人员培训。培训内容包括设备使用、 维修、保养、操作，以及买方提出的同本设备使用相关知识培训。培训在设备安装地和会议室进行。

- 现场培训应在设备验收前完成。

- 培训内容：卖方按照买方要求进行免费培训。卖方应该提供用于培训的详细资料，培训范围包括坐标计量技术基础知识、三坐标测量机结构、工作原理以及设备组装、操作、维护、保养等方面知识，确保买方人员可独立编写测量程序、操作设备，并具备独立维护保养设备的能力。

- 培训时间及人数： 3人、5个工作日，培训合格为止，并颁发培训合格证书。

- 验收、培训结束后，卖方需根据买方需求提供一次免费培训。

7.2 设备安装：

中标人的专业人员负责现场安装、调试、设备培训期间中标人人员的食宿、交通 等费用自理。

7.2.1 在安装施工期间，中标人派一名代表负责管理中标人人员和双方的联络。

7.2.2 本次采购为交钥匙工程，即设备的安装、调试等均由卖方负责。

7.2.3 卖方对设备的安装、调试过程中的设备损坏事故以及人事伤亡事故负责。

7.2.31 具备资质：高空作业、焊接证件、电工证等必要的资质，不可外包。

7.2.4 在安装期间，中标人须严格遵守买方的厂规。

7.2.5在对产品进行安装的全过程，生产厂家有义务指导施工单位进行安装和技术服务。7.3

7.2.6设备安全防护要求

  - 设备设计制造必须符合国家及行业相关标准，防止误操作所引起的生产、质量、安全事故。如由于乙方设计、制造等缺陷所造成的安全事故及财产损失，由乙方全部承担；

  - 要求在设备的危险位置（机械啮合处、旋转处、运动处等可能涉及人身安全的位置）安装可靠的防护装置，贴有明显的警示标识，同时要求在说明书上标识；设备电机转向应标识清楚；

  - 管道走向应规范、合理，色彩须符合国家的相关标准，并有清晰的文字标识及流向标识，禁止杂乱交叉；设备阀门应标识在正常工作状态下，是常开或常闭；设备仪表盘符合相关行业标准、国家标准，盘面应有区域颜色区别危险、正常、异常（红色代表危险区域、黄色代表异常区域、绿色代表正常区域）；

  - 设备电气符合国家安全标准布线规范，开关容量应与设备负载匹配，具有有效的电气接地及漏电保护装置

7.3验收

设备验收分为到货开箱验收、安装调试启用验收、最终验收三个阶段(每个阶段的时间由买、卖双方人员根据项目实际情况确定)，每个阶段要求有买、卖双方人员现场参与验收，如乙方无人参与，则视为默认甲方现场验收结果。

7.3.1 开箱验收

设备运抵买方指定地点后，由买、卖双方人员共同在场进行拆箱并进行开箱验收，验收内容包括：

- 设备包装外观是否完好；

- 装箱设备是否是全新设备，型号是否与订货型号相同；

- 按照装箱单清点零件、部件、备品备件、工具、附件、质保书、合格证、说明书和其他图纸、技术文件等是否齐全、有无缺损；同时核准装箱清单是否符合拟定的设备技术要求；

- 检查设备外观有无碰伤及表面漆皮脱落等情况。

7.3.2 安装调试启用验收

卖方技术服务人员在买方现场对设备进行安装调试，并对买方人员进行现场培训后，双方根据本技术要求规定的技术条款进行安装调试启用验收和使用前的性能、工艺、质量、安全、现场5S评审，验收评审合格后才能投入使用。其中设备测量精度需由法定计量检定机构进行设备校准，校准数据应满足本技术要求规定，费用由卖方承担。

7.3.3 最终验收

设备安装调试启用验收合格后，卖方开始试用设备，连续试用10个工作日后，由买方组织最终验收，试用过程中买方再次对本技术要求的技术条款进行验证，验证合格后买方开具设备验收报告。试用过程中出现非人为因素导致的故障，卖方应及时免费解决，如果设备出现重大质量问题，买方将不予验收，并有权提出退换货要求。

8、包装与运输：

8.1包装和运输由卖方负责，并应符合标准相关内容，保证不因包装和运输问题引起产品质量下降。8.2设备交付买方投产前，设备保管由中标人负责。

9、设备售后服务：

9.1 设备通过买方最终验收后，中标人将向买方提供设备的终身维修服务，终身提供备品备件。

9.2 设备的质保期内中标人将提供免费维修服务、免费提供零配件。

9.3 设备质保期内的维修工作对质保期内设备由于质量问题出现的故障，中标人承诺做到：

9.3.1 在质保期内，接到买方报修通知后，中标人应在买方提出问题的 4 小时内作出回复，如有必要， 中标人维修人员须在 24 小时内到达现场，并做到故障不排除，维修人员不撤离。协助买方解决使用中出 现的问题。否则视为违约，拖延到达的时间将顺延设备保证期，同时每日中标人应向买方支付设备总额 千分之一的违约金；维修人员提前撤离的, 中标人无条件同意买方对设备的退货处理，中标人将负责一切 费用。

9.3.2 中标人维修人员在到达现场五日后未排除设备故障的，第六日起每日中标人应向买方支付设备总 额千分之一的赔偿金并顺延设备保证期；中标人同时承诺:维修人员到达现场十日后仍未排除设备故障的，无条件同意买方对设备的退货处理，中标人将负责一切费用。

9.4设备验收合格之后24个月内可提供一次免费的搬迁安装指导。

9.5质保期不低于一年，自设备验收合格签字之日起，质保期内免费维修及更换损坏零部件。

9.6投标人在投标文件中应提供详细说明其维修机构及零部件供应中心所在具体地点、联系电话、传真等。

10、质量、功能要求、中标人对质量负责的条件和期限：按合同附件相关内容。

10.1投标人所投设备要有产地、品牌、型号标志及相应的技术规格、性能保证。

10.2投标人所投设备必须是原生产厂家、正规渠道的设备，必须保证提供原产、正宗品牌设备，不得用伪劣设备替代；如出现上述质量问题买方有权退货；如造成损失的，买方可要求中标人给予赔偿。

10.3投标人提供设备的制造标准与安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应有关标准、规范要求。并满足买方所提供的各项指标要求及生产工艺的需要。

10.4投标人应详细描述所投设备的规格型号，所供设备各零部件应为供货品牌生产厂家生产产品，同时提供相关证明。如有非本厂生产的零部件，应另列清单，并说明生产厂家及产地。

10.5投标人必须在投标文件中承诺，中标后及时提供相应的配合工作，全程跟踪服务；且给予无条件免费的技术支持和服务。

*10.6投标人在投标文件中详细对货物质量保证及售后服务方案作出承诺，并加盖投标人有效公章。

四、投标人证明文件与要求

*1、投标人必须提供营业执照复印件。

2、营业执照复印件上应注明与原件一致，并加盖投标人公章。

*3、投标人全权代表若不是企业法定代表人，应提供企业法定代表人的授权书(原件)。

*4、投标人资格必须是生产厂家或其授权代理商。

5、投标人提供相关设备制造厂商所获得的质量体系认证证书。

6、投标人提供主要设备的合格证书及有关技术说明书等资料（如产品的生产登记批准书、安装许可证明和其它有关技术证明文件等）。

7、投标人必须提供近近年同类工艺的工程业绩、实力证明文件。（如中标通知书或合同复印件或验收报告，原件备查）。

8、投标人提供所投设备及材料的质量监督检验合格证书（如：检验报告等证明文件）。

五、报价与付款要求

*1、报价内容与报价方式：

投标人须以人民币进行报价，投标总价含设备费、运至买方指定地点的运输费、保险费和伴随服务费、安装启动费、调试测试费、备品备件费、税费、管理费、配合费、通过验收直至正常运行、操作人员培训费用等一切费用（投标人可在分项报价表中详细列出报价，如果所列分项报价不含以上内容，则视为已含在投标总价中）。

2、付款方式要求：

合同签订并生效后的一周内，买方支付合同总额的30%作为定金；设备发货前（买方收到中标人的发货通知书的一周内）支付合同总额的30%；设备按买方要求运抵指定地点经安装、调试，并经买方最终验收合格后一周内支付合同总额的30%；设备质保期满后一周内支付合同总额的10%。

六、其它事项

1、中标人应严格依据投标文件所做承诺履行职责，如有违约，买方有权根据协议、合同采取措施保证本次采购货物的顺利进行，并相应追究违约方的违约责任。

2、投标人应根据要求在投标文件中详细说明所投设备及服务的技术水平、性能，提供有必要的技术资料。

3、中标人应在买方规定的时间内供货、安装、调试；本项目合同签订参照环保行业的有关格式及约定执行。

4、运输：由中标人对所提供的产品按国家有关标准要求进行包装，并选择安全可靠的运输方式运抵厦门买方指定地点，途中安全及费用全部由中标人负责。

5、投标人若有其它方面的特殊功能及优惠条件，在投标文件中注明。

6、投标人认为有必要提供的其它能证明生产厂家实力、设备品质的有关文件资料及需买方配合的事宜。

第三部分　投标人须知前附表

本部分是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以为准。

1．投标人应制作投标文件正本一份、副本二份。

2．评标基本原则：评标工作应依据国家、地方政府有关招标投标法规的有关规定，遵循"公平、公正、诚实信用、科学、择优"的原则进行。评标委员会将按照规定只对通过审核的投标人进行评价和比较。

3．评分方法：本次招标的评标方法采用综合评估法。

4．评标办法：按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重，各位评委就每个通过审核的投标人的技术、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术、商务分数。按招标文件确定的技术、商务各占的权重统计每个通过审核的投标人的技术、商务评分。评标委员会对通过审核的投标人的投标价格进行确认或修正并按规定评出其价格评分，将技术、商务评分和价格评分相加得出综合评分就是对该投标人的评标结果。评标委员会按综合评分高低次序排出名次，并推荐评分第一名的投标人为中标人，得分第二、三名的投标人为中标候选人（综合评分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合评分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）。

5．买方有拒绝任何或所有投标的权力。在特殊情况下，招标机构和买方保留在授标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。

6．质量要求：满足国家标准及招标文件“技术规范及要求”。

7．评价标准：

| 评审因素 | 评分办法 |
| --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（30分） 其他合格投标人的投标报价得分按如下公式计算： 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30,（计算结果保留小数后2位）。 |
| 商务部分（9分） | 投标人评价 （3分） | 三坐标测量机品牌及部件品牌 设计生产经验丰富，企业运行正常，品牌知名，所在梯队前列的，得3分 设计生产经验不足，品牌知名度差，产品运用少的不得分。 |
|  | 投标人业绩（6分） | 投标人近年业绩：投标文件中提供投标人为卖方（乙方），合同内容为本项目同类或类似的合同复印件。 ②近五年具有承接并通过验收的产品客户数量5个以下的得0分； ②近五年具有承接并通过验收的产品客户数量达到5个并小于10个的得3分； ③近五年具有承接并通过验收的产品客户数量大于等于10个的得4分； ④近五年具有承接并通过验收的液压行业客户的加1-2分。 |
| 技术部分（61分） | 设备技术 (30分） | 设备技术方案的先进性、完整性、合理性等方面的综合表现。(满分：15分) 设计所选用材料和配件的先进性、实用性和合理性。(满分：10分) 设备运行成本（包括后期维护保养等费用）。(满分：5分) |
|  | 项目实施方案（12分） | 时间进度计划（6分） | 产品交付期占6分，30天内交付6分，30-35天4分，35-40天2分，40-45天1分，超45天0分 |
|  |  | 配送方案及配送保障措施（3分） | 对内容完整性、可操作性、合理性进行评价。 内容完整、可操作性强、合理切实可行的得3-2分：内容较完整、可操作性较强、较合理可行的得2-1分：内容不完整、可操作性不强、不合理可行的得0分： 本项最高得3分，最低得0分。 |
|  |  | 验收方案（3分） | 对方案的针对性、可行性进行评价。 方案的针对性、可行性强的得3-2分；方案的针对性、可行性针较强的得2-1分；方案的针对性不强、可行性欠缺得0分。 本项最高得3分，最低得0分。 |
|  | 售后服务方案 (13分) | 免费质保期 （3分） | 满足招标文件要求的不得分； 每多加一年，得1分； 本项最高得3分,最低得0分。 |
|  |  | 免费质保期内服务方案 （5分） | 根据方案内容的完整性、可行性进行评价。 内容完整、切实可行得5-4分；内容较完整、较切实可行得3-1分；内容不完整、可行性欠缺得0分; 本项最高得5分，最低得0分。 |
|  |  | 免费质保期外服务方案 （5分） | 根据方案内容的完整性、可行性进行评价，包括后期维护保养等费用。 内容完整、切实可行得5-3分；内容较完整、较切实可行得2-1分；内容不完整、可行性欠缺得0分; 本项最高得5分，最低得0分。 |
|  | 技术培训方案 （6分） | 根据方案内容的完整性、可行性进行评价。 内容完整、切实可行的得6-4分：内容较完整、较切实合理可行的得3-1分：内容不完整、不合理可行的得0分： 本项最高得6分，最低得0分 |